# 安徽省第二人民医院体外碎石机维修谈判

采

购

文

件

日期：  2024  年   7  月

目 录

一、投报函

二、报价函

三、诚信投报承诺书

四、谈判响应文件格式

### 一、投报函

致：安徽省第二人民医院

1、根据贵方          采购公告，授权        （姓名和职务）代表我方                （投报人的名称）全权处理本项目投报的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，投报报价为人民币        （大写）                         （小写：           ）        个日历日完成维修。

3、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4、我方保证按照本项目采购文件要求提交投报文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投报有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投报人：                           （盖章）

单位地址：

法定代表人：                        （盖章）

日期：       年      月      日

| 二、安徽省第二人民医院体外碎石机维修谈判采购报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省第二人民医院： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于本次谈判采购项目，我公司已认真阅读了贵单位发布的采购公告，参加报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 数量 |  | 品牌 |  | 设备型号 |  | 总报价 |  | 是否原装新品 |  |  |
| 1 |  | 体外碎石机 | 1 |  | 多尼尔 |  | Compact Delta II |  |  |  |  |  |  |
| 需求 |  | 故障简述： - 波源损坏，需更换。 最高有效报价：61031.64元。 维修要求： 1、维修效果及安全需满足医院使用科室正常使用要求。 2、振波源保用100万发。 3、采购项目简述仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘视为认可。 4、维修项目更换的配件须为原厂全新配件。如无法提供原厂全新配件的，须在报价单中说明，未说明的一律按原厂全新配件进行验收。 5、七个日历日内将设备故障维修完成，如无法在七个日历日内完成维修，可提供满足医院使用的备品供医院使用，同时需在二十个日历日内完成维修，维修完成前备品需一直在医院使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上参数均要满足，如无法满足，请备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标时间：另行通知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标方需承诺 日历日完成维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  | 供应商签字盖章： |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| 备注： 付款方式：维修调试完成收到发票后三个月内支付全额维修款。报价应是本采购文件所确定的全部工作内容的价格体现，包括人工费、服务费、配件费、设备运输或者拆卸、装配等一切税金和费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、诚信投报承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的投报；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投报，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投报人相互串通投报报价，不排挤其他投报人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与采购单位或其他投报人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中选后不转包；

八、保证中选之后，按照投报文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次投报中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规和《诚信廉政承诺书》中的约定接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次采购活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何异议或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投报单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

四、谈判响应文件格式（包括但不限于以下内容，谈判响应文件（一正三副）请装订密封）：

1、投报函

2、报价函

3、诚信投报承诺书

4、销售人员法人委托书及其身份证明（自拟）

5、投标公司资质（复印件）

6、产品厂家资质授权（复印件）（第三方可不提供）

7、同产品的相关业绩（发票或合同）