# 参数响应表

所投产品的品牌、型号：

| 序号 | 公开论证的技术参数要求 | 所投产品的对应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电源：220V，50Hz |  |  |
| 2 | 额定功率：≤300VA |  |  |
| 3 | 安全类型：Ｉ类BF型 |  |  |
| 4 | 显示屏：液晶触屏，易于操作 |  |  |
| 5 | 治疗时间：治疗时间选择范围1—50分钟 |  |  |
| 6 | 治疗提示音：治疗开始、暂停、停止有提示音 |  |  |
| ★7 | 治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在2500Hz～1MKHz，不少于两种不同的治疗频率。 |  |  |
| ★8 | 治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。 |  |  |
| 9 | 治疗模式：具备不少于两种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。 |  |  |
| ★10 | 工作模式：常规模式，工作频率≤0.5MHz；深度模式，工作频率≤0.3MHz。 |  |  |
| 11 | 电极片尺寸：标准圆片电极，三种尺寸直径不少于40mm、60mm、70mm |  |  |
| ★12 | 输出强度功能：具备不少于两种输出强度功能，包括间歇输出功能、增强输出功能。 |  |  |
| 13 | 治疗强度选择：强度范围在0-100%，步进10%。 |  |  |
| ★14 | 输出通道：不少于4种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含有中性电极输出通道 |  |  |
| ★15 | 电极选择：设备接口可与理疗电极、穿戴式理疗电极插接使用。 |  |  |
| 16 | 开机方式：先打开主电源开关，再打开功能开关。 |  |  |
| 17 | 操作头支架：设备具备一体化操作头支架设计，支持电极操作头放置 |  |  |
| 18 | 安全措施：具备手持急停开关 |  |  |
| 19 | 主机体积：体积长×宽×高= ≤340×≤335×≤130mm。 |  |  |
| 20 | 使用场景：根据使用场景可选择配置台车；也可选择可携带的一体机箱或包。 |  |  |
| ★21 | 安全和认证：具有二类或三类医疗器械注册证 |  |  |
| ★22 | 基础配置要求：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个） |  |  |

联系公司：

联系人：

联系电话：