# 参数响应表

所投产品的品牌、型号：

| 序号 | 公开论证的技术参数要求 | 所投产品的对应技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 最大摄影范围：大于0.5 x 0.5mm |  |  |
| ★2 | 最大分析范围：0.40 x 0.30mm |  |  |
| ★3 | 分析区域：可同时选择3处以上分析区域（每区0.4 x 0.3mm) |  |  |
| 4 | 可测量角膜厚度 |  |  |
| 5 | 可实时测定检体的温度 |  |  |
| ★6 | 分析方法：FDA认证的中心解析法；弯曲中心解析法 |  |  |
| 7 | 可以观察大范围角膜细胞或者放大至想观察的部位做平均细胞密度或形态分析 |  |  |
| 8 | 摄像头： CMOS：观察和拍摄角膜用 |  |  |
| ★9 | 具有双重照相系统 |  |  |
| ★10 | 可在一个视野内显示整个角膜全貌（ 16mm x 16 mm以上. ） |  |  |
| 11 | 提供CD、CV、HEX、SD、AVE、NUM、Diameter、Length、Area等数据供临床参考 |  |  |
| 12 | 适用于Alcon（爱尔康），博士伦（Bausch+Lomb）及科罗曼（Krolman） 等厂牌角膜观察盒 |  |  |
| 13 | 可容纳瓶身最大直径大于3mm |  |  |
| 14 | 量测温度： 10摄氏度～45摄氏度 |  |  |
| 15 | 移动范围： X & Y轴 :≥16mm,Z轴：≥16mm, |  |  |
| 16 | 照明：卤素灯 |  |  |
| 17 | 显示器：液晶 |  |  |

联系公司：

联系人：

联系电话：